## 手工数据导出
序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因
1 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-07-01 | 7.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
2 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-30 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
3 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-29 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
4 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-28 | 6.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
5 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-27 | 7.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
6 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-26 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
7 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-25 | 7.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
8 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-24 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
9 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-23 | 7.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
10 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 粪大肠菌群数 | 2020-06-22 | <20 | MPN/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 5000 | 是 |  | 按月
11 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-22 | 6.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
12 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-21 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
13 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-20 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
14 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-19 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
15 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-18 | 6.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
16 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-17 | 6.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
17 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-16 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
18 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-15 | 7.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
19 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-14 | 7.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
20 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-13 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
21 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-12 | 7.0 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
22 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-11 | 7.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
23 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-10 | 7.0 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
24 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-09 | 6.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
25 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-08 | 7.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
26 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-07 | 7.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
27 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-06 | 7.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
28 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-05 | 7.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
29 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-04 | 6.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
30 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-03 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
31 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-02 | 7.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
32 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-06-01 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
33 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-31 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
34 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-30 | 7.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
35 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-29 | 6.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
36 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-28 | 6.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
37 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-27 | 6.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
38 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-26 | 7.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
39 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-25 | 7.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
40 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-24 | 7.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
41 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-23 | 6.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
42 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-22 | 7.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
43 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-21 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
44 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-20 | 7.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
45 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-19 | 7.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
46 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-18 | 6.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
47 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-17 | 7.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
48 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-16 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
49 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-15 | 6.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
50 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-14 | 5.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
51 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-13 | 7.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
52 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-12 | 3.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
53 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 粪大肠菌群数 | 2020-05-11 | <20 | MPN/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 5000 | 是 |  | 按月
54 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-11 | 7.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
55 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-10 | 7.0 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
56 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-09 | 5.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
57 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-08 | 4.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
58 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-07 | 5.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
59 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-06 | 6.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
60 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-05 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
61 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-04 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
62 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-03 | 4.4 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
63 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-02 | 5.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
64 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-05-01 | 7.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
65 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-30 | 4.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
66 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-29 | 3.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
67 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-28 | 4.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
68 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-27 | 8.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
69 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-26 | 7.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
70 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-25 | 8.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
71 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-24 | 8.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
72 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-23 | 8.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
73 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-22 | 7.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
74 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-21 | 8.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
75 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-20 | 8.2 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
76 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-19 | 8.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
77 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-18 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
78 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-17 | 7.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
79 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-16 | 8.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 否 |  | 按日
80 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-15 | 8.0 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
81 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-14 | 8.0 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
82 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 粪大肠菌群数 | 2020-04-13 | <20 | MPN/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 5000 | 是 |  | 按月
83 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-13 | 8.0 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
84 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-12 | 8.0 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
85 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-11 | 8.0 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
86 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-10 | 7.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
87 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-09 | 6.6 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
88 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-08 | 6.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
89 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-07 | 6.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
90 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-06 | 7.3 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
91 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-05 | 6.8 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
92 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-04 | 6.7 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
93 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-03 | 7.9 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
94 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-02 | 6.5 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日
95 | 11010840088377-0WS-1774 | 西苑医院污水站 | 总余氯 | 2020-04-01 | 6.1 | mg/L | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 2-8 | 是 |  | 按日